H O M O L O G A Ç Ã O   E ADJUDICAÇÃO

# PREGÃO PRESENCIAL  Nº 013/2024

Protocolo Administrativo nº 443/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS QUANDO DELES O MUNICÍPIO TIVER NECESSIDADE.

Em ata datada de 26/06/2024, a Equipe de Contratação Nomeada pela Portaria nº 11.509/2024 procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 013/2024, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.

Diante do que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e de acordo com o Edital, considerando o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos itens e valores conforme segue:

| NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ Nº 91.871.913/0001-39 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UN | QUANT. MÁXIMA | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR R$ |  |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1 | UN | 300 | ARMAÇÃO SECUNDARIA AS11 PESADA GALVANIZADA A FOGO PARA UM ISOLADOR | OLIVO | 18,50 | 5.550,00 |
| 2 | UN | 800 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO COM HASTE METÁLICA | TECNOLINSA | 4,20 | 3.360,00 |
| 9 | UN | 200 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 180 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | OLIVO | 34,00 | 6.800,00 |
| 14 | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 280 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | OLIVO | 38,10 | 3.810,00 |
| 17 | UN | 200 | ABRAÇADEIRA AJUSTAVEL 1200MM PARA POSTES REDONDOS, FITA DE AÇO, COM PARAFUSO AJUSTADOR E PORCA | BAPP | 25,00 | 5.000,00 |
| 19 | UN | 200 | FITA ISOLANTE CLASSE A, 18 MM X 20 MT, ESPESSURA MÍNIMA 0,19 MM | FAME | 18,50 | 3.700,00 |
| 20 | UN | 20 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA AUTOMOTIVA 19 MM X 20 MT, TIPO REF. 3M 5369 | ADERE | 46,00 | 920,00 |
| 21 | UN | 100 | GLOBO EM POLIETILENO ACETINADO BRANCO 300MM BOCA 15CM (NÃO-RECICLADO) | ILUMET | 34,30 | 3.430,00 |
| 22 | UN | 200 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76X79MM | GERMER | 9,40 | 1.880,00 |
| 24 | UN | 200 | LAMPADA LED PAR20 7W, E-27, FLUXO LUMINOSO 525LM, 6500K, BIVOLT | PIX | 19,00 | 3.800,00 |
| 32 | UN | 200 | LUMINÁRIA ESTAMPADA ABERTA COM GRADE 25,4 MM, SOQUETE DE LOUÇA E-27 | ILUMET | 49,00 | 9.800,00 |
| 33 | UN | 200 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 1,5MT X 25,4MM X 1,2MM | ELETROTUBOS | 28,50 | 5.700,00 |
| 36 | UN | 200 | PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 16X250 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA | OLIVO | 7,40 | 1.480,00 |
| 51 | UN | 50 | RÉGUA ESTABILIZADORA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS, CABO COM NO MÍNIMO 1,20 METROS | UNITEL | 29,00 | 1.450,00 |
| 56 | UN | 100 | TOMADA DE SOBREPOR COMUM 2P+T, 10A, 250V, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | PEZZI | 8,00 | 800,00 |
| 58 | UN | 100 | CANALETA PLÁSTICA 3 DIVISÕES COM TAMPA 40X16X2000 MM COR BRANCA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO | STECK | 34,60 | 3.460,00 |
| 65 | UN | 30 | LUMINARIA EMERGENCIA RECARREGÁVEL COM 2 FAROIS, LÂMPADAS LED, MÍNIMO DE 18W, 6500K, 3000 LUMENS, 220V OU BIVOLT | LUMANTI | 160,00 | 4.800,00 |
| 66 | UN | 2.000 | CONECTOR PARA EMENDA DE FIO ATÉ 4MM | GERMER | 2,30 | 4.600,00 |
| VALOR TOTAL DE ATÉ R$70.340,00 |  |  |  |  |  |  |

| DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ Nº 37.227.550/0001-58 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UN | QUANT. MÁXIMA | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR R$ |  |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 7 | MT | 2.000 | CABO MONOFÁSICO PP 2X2,5 MM2 ,ROLO COM 100 METROS | ENERGY | 4,78 | 9.560,00 |
| 8 | MT | 3.000 | CABO MONOFÁSSICO PP 2X1,5 MM2 ,ROLO COM 100 METROS | ENERGY | 3,10 | 9.300,00 |
| 10 | UN | 200 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 200 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | ROMAGNOLE | 32,70 | 6.540,00 |
| 11 | UN | 200 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 220 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | ROMAGNOLE | 33,08 | 6.616,00 |
| 12 | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 240 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | ROMAGNOLE | 35,90 | 3.650,00 |
| 13 | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 260 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | ROMAGNOLE | 36,50 | 3.650,00 |
| 15 | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 300 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | ROMAGNOLE | 42,18 | 4.218,00 |
| 16 | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 320 MM COM 3 PARAFUSOS FRANCES M16 X 70MM E 3 PORCAS M16 | ROMAGNOLE | 44,46 | 4.446,00 |
| 23 | UN | 200 | ISOLADOR OLHAL PORCELANA PIMENTAO 57X80MM ROSCA SOBERBA 5/16 | GERMER | 5,89 | 1.178,00 |
| 26 | UN | 500 | LÂMPADA LED 30W, BIVOLT, E-27, 6500K, LUZ BRANCA FRIA | TASCHIBRA | 8,30 | 4.150,00 |
| 27 | UN | 300 | LÂMPADA DE LED 40W, BIVOLT, E-27, 6500K, LUZ BRANCA FRIA | TASCHIBRA | 11,50 | 3.450,00 |
| 29 | UN | 1.000 | LÂMPADA TUBULAR TUBOLED, 120CM, MÍNIMO 18W, 6.500K, BIVOLT | KIAN | 6,40 | 6.400,00 |
| 39 | UN | 200 | PLUG TIPO “T” 3 SAÍDAS 2P + T 10A 250V | PLUZIE | 4,39 | 878,00 |
| 40 | UN | 200 | PLUG MACHO 2P 10A | VOLTIM | 2,20 | 440,00 |
| 42 | UN | 200 | PLUG FEMEA 2P + T 10A | VOLTIM | 3,50 | 700,00 |
| 45 | UN | 500 | REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADAS DE 70W VAPOR DE SÓDIO COM SELO PROCEL | JRC | 44,10 | 22.050,00 |
| 46 | UN | 100 | REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 30W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT | PERFECT LED | 18,90 | 1.890,00 |
| 47 | UN | 100 | REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 50W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT | PERFECT LED | 20,80 | 2.080,00 |
| 48 | UN | 200 | REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 100W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT | MUNDILUX | 34,40 | 6.880,00 |
| 49 | UN | 200 | REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 200W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT | MUNDILUX | 64,00 | 12.800,00 |
| 50 | UN | 100 | REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 500W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT | MUNDILUX | 255,00 | 25.500,00 |
| 55 | UN | 100 | TOMADA SISTEMA X DUPLA, COM CAIXA 75X65X35 INCLUIDA | PLUZIE | 6,40 | 640,00 |
| 57 | UN | 200 | CANALETA PLÁSTICA 20X10X220 MM COR BRANCA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO | ENERBRAS | 4,94 | 988,00 |
| 59 | UN | 100 | KIT DE EMBUTIR CONTENDO MATERIAIS DA MESMA MARCA E LINHA, COR BRANCO, CONTENDO: 01 PLACA ABS + BASTIDOR 2X4; 01 MODULO TOMADA 2P+T 20A; 01 MODULO CEGO E 01 MODULO INTERRUPTOR SIMPLES. | PLUZIE | 7,97 | 797,00 |
| 60 | UN | 200 | PAINEL PAFLON DE LED DE SOBREPOR QUADRADO 24W 6500K | GLIGHT | 20,50 | 4.100,00 |
| 61 | UN | 100 | PAINEL PAFLON DE LED DE SOBREPOR QUADRADO 36W 6500K | GLIGHT | 76,92 | 7.692,00 |
| 62 | UN | 200 | PAINEL PAFLON DE LED DE EMBUTIR QUADRADO 24W 6500K | GLIGHT | 20,65 | 4.130,00 |
| 63 | UN | 100 | PAINEL PAFLON DE LED DE EMBUTIR QUADRADO 36W 6500K | GLIGHT | 72,90 | 7.290,00 |
| 64 | UN | 500 | ALÇA PRÉ FORMADA AÇO OU ALUMINIO PARA CABO MULTIPLEX 10MM | MACLEAN | 1,70 | 850,00 |
| VALOR TOTAL DE ATÉ R$162.803,00 |  |  |  |  |  |  |

| EUROLED IND. COMERCIO IMPORT. E EXP. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ Nº 45.839.264/0001-71 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UN | QUANT. MÁXIMA | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR R$ |  |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 34 | UN | 1.000 | LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED COM POTÊNCIA DE 150 W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16500 LUMENS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA, ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR, APLICAÇÃO NA TENSÃO 220V, TEMPERATURA DE COR 4000K, BASE PARA RELE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZAVEL, VIDA ÚTIL ≥ 50 MIL HORAS GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS. PRODUTO DEVE ESTAR CERTIFICADO PELO INMETRO. | LEDLUXE SMART LED 150W | 335,00 | 335.000,00 |
| VALOR TOTAL GERAL DE ATÉ R$335.000,00 |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | UN | QUANT. MÁXIMA | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 3 | MT | 2.000 | CABO FLEXÍVEL 1X1,5 MM² , ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO) | CORFIO | 1,20 | 2.400,00 |
| 4 | MT | 2.000 | CABO FLEXÍVEL 1X2,5 MM² , ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO) | CORFIO | 1,85 | 3.700,00 |
| 5 | MT | 2.000 | CABO FLEXÍVEL 1X4,0 MM² , ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO) | CORFIO | 3,15 | 6.300,00 |
| 6 | MT | 15.000 | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 2X10 MM², EM BOBINA DE 1000M OU ROLO DE 100M | COPPERFIO | 2,44 | 36.600,00 |
| 18 | UN | 1.000 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, TIPO REF. CDP-70 INTELLI | INCESA | 6,90 | 6.900,00 |
| 25 | UN | 500 | LÂMPADA LED 20W, BIVOLT, E-27, 6500K, LUZ BRANCA FRIA | AVANT | 5,30 | 2.650,00 |
| 28 | UN | 200 | LÂMPADA DE LED 120W, BIVOLT, 6500K, E-40, TIPO G-LIGHT TLN 230 | AVANT | 99,00 | 19.800,00 |
| 30 | UN | 500 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V – E-40, BULBO TUBULAR, CONFORME ABNT NBR IEC 60662, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.500 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS, AS LÂMPADAS DEVEM POSSUIR SELOS PROCEL E INMETRO. | GOODLUX | 14,30 | 7.150,00 |
| 31 | UN | 1000 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V – E-27, BULBO TUBULAR, CONFORME ABNT NBR IEC 60662, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS. AS LÂMPADAS DEVEM POSSUIR SELOS PROCEL E INMETRO. | GOODLUX | 12,20 | 12.200,00 |
| 35 | UN | 1.000 | BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA LED, FABRICADO EM TUBO DIN 2440, DIÂMETRO DE 60,3 MM, ESPESSURA DE PAREDE 3MM, COMPRIMENTO 3,00 MT | ELETROTUBOS | 149,80 | 149.800,00 |
| 37 | UN | 200 | PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 12X200 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA | DELPAR | 6,00 | 1.200,00 |
| 38 | UN | 200 | PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 16X300 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA | DELPAR | 9,00 | 1.800,00 |
| 41 | UN | 100 | PLUG MACHO 2P 20A | TRAMONTINA | 4,00 | 400,00 |
| 43 | UN | 100 | PLUG FEMEA 2P +T 20A | TRAMONTINA | 5,00 | 500,00 |
| 44 | UN | 250 | REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO, COM SELO PROCEL. | GOODLUX | 52,00 | 13.000,00 |
| 52 | UN | 3.000 | RELÉ FOTO CONTROLADOR ELÉTRICO MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, LIGA A NOITE - APAGA DE DIA, POTÊNCIA 1000 W (CARGA RESISTIVA) E 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA), CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES, PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE INFERIOR E SELADOS, CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, MONTADO NA POSIÇÃO LATERAL, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE MÁXIMA DE 10 A, FAIXA DE OPERAÇÃO 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGA MÍNIMA 1,2. DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/201, MÍNIMO IP55 E 2 ANOS DE GARANTIA, TIPO ILUMATIC RM-74/N | GOODLUX | 22,20 | 66.600,00 |
| 53 | UN | 100 | SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA E-40 | DECORLUX | 6,40 | 640,00 |
| 54 | UN | 200 | SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA, E-27 | DECORLUX | 2,00 | 400,00 |
| VALOR TOTAL DE ATÉ R$332.040,00 |  |  |  |  |  |  |

Em conformidade com o Edital A vigência do Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega, mediante apresentação do competente documento fiscal (nota fiscal eletrônica).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, 17 de julho de 2024.

IVELTON MATEUS ZARDO

Prefeito De Cotiporã